**LISTA DE MATERIAL – Aperfeiçoamento em Ortopedia Facial**

**INSTRUMENTAIS CLÍNICOS E ACESSÓRIOS**

**COLAGEM E CIMENTAÇÃO**

Resina Ortodôntica Fotopolimerizável

Condicionador ácido fosfórico à 37%

Ionômero de Vidro para cimentação Multi-cure-3M

OrthoBite

**FOTOGRAFIA**

Espelho para fotografia (oclusal)

Afastadores labial para fotografia em C e V infantil

**BROCAS**

Broca de tungstênio ( Maxi-cut E Mini-cut em forma de pera)

Pedra montada grossa

Mandril para disco

Disco de carburudum

Shofu

Broca transmetal

**OUTROS ESPECÍFICOS ORTODONTIA**

Diagrama de Interlandi

Caneta de marcação (ponta fina- retroprojetor)

Compasso de ponta seca

Pinça mosquito

Espátula Lecron

Espátula Número 7

Espátula para manipilação 24 de cimento ionômero de vidro

Extrator de Cimento (unha de gato)

**OUTROS GERAL**

Caneta de Alta

Micromotor

Cera periférica (proteção)

Cera 07

Lamparina a álcool

Isqueiro

Rolinho de Algodão

Sugador

Pasta profilática e pedra Pomes

Pote Dappen

Placa de Vidro

Alginato OrthoPrint

Gesso (boa qualidade)

Grall

Cuba para manipulação de gesso/alginato

Espátula para manipulação de gesso e Alginato

Fio dental

Passa fio

Cola Super Bonder (nova-em gel)

Carimbo do profissional

**ALICATES**

Corte Pesado - 01

Corte de Amarrilho 151 – 02 Quinelato

Corte Distal – 02 Quinelato

Nance 001 (degrau de alças)

Tweed para ômega 350

Weingart 120 – 02

Tridente Reto 200

De La Rosa 109

Alicate 410 (Barra transpalatina / Arco Lingual)

Alicate Formador de Amarrilho 158

Removedor de Bandas 347

Removedor de Bráquetes 346

Alicate 139

FIO 0,20 aço rolo

**EPI - Paramentação de Biossegurança (profissional/ paciente e bancada)**

Óculos de Proteção para profissional e para paciente

Gorro

Máscara

Jaleco

Luvas

Canudo

Saco geladinho

Papel filme (plastico)

Saco para lixo

Campo descartável

**Material Cefalometria**

Régua

Template para traçado cefalométrico (RICKETS)

Transferidor (180)

Esquadro

Lápis 0,05

Borracha

Papel Ultrafan

**OBS. É obrigatório o uso de branco total nas atividades clínicas. Durante o andamento do curso outros itens poderão ser solicitados.**

**TUBOS**

* **TUBOS**
* Tubo lingual
* Tubos simples da Morelli Superior e inferior D e E com gancho (solda) slot 0,022”
* Tubo duplo da Morelli inferior D e E com gancho (solda) slot 0,022” para PLA
* Tubo triplo da Morelli superior D e E com gancho (solda)slot 0,022” Para AEB
* **FIOS**
* Fio de Amarrilho 0,020mm/ 0,025mm / 0,030mm
* **ELÁSTICOS**
* Elástico Separador
* Elásticos extrabucais ½ médio e pesado

**OUTROS MORELLI**

* Conjunto de Moldeiras plástica
* Conjunto de bandas superiores e inferiors Universal (marca- Morelli)
* Abridor de boca tipo Expandex infantil ( Morelli )
* Botão lingual; Botão de tracionamento (colagem)
* Dinâmometro (Morelli)
* Mínimo de 03 Kits Clínicos contendo: Espelho bucal / Pinça para algodão / Colocador de ligadura elástica (porta bengalinha) / Sputinick / Pinça Mathiew
* Pinça de braquete (01)
* Marcador tipo estrela (2/2,5/3/3,5)
* Adaptador de Bandas (mordedor e calcador)
* Tubo protetor para fio
* Caixa para aparelho removível

**Observação:**

**\*Ter pelo menos 1 caso edgewise**

**\*Material para nivelamento: tubo simples de colagem; diagrama, fios**

**\*Materiais para a prática em laboratório serão solicitados**

**\*Alguns aparelhos podem necessitar de materiais específicos.**